招 标 文 件

项目名称：  龙腾御锦湾16-20#楼柴油发电机组采购

采购单位：      四川龙腾贸易有限公司

招标时间：2021年9月29日至2021年10月12日

龙腾御锦湾16-20#楼柴油发电机组采购

招 标 公 告

- 一、招标项目

1、常用900KW柴油发电机组1台，需配置降噪及烟尘处理装置。

2、安装地址：四川省成都市龙泉驿区龙腾御锦湾项目地下室。

- 二、投标人资格要求：

1、投标人需具备独立法人资格，具备机电设备销售经营资质。

2、近2年内，在四川范围销售同类型设备5台以上。（提供合同复印件）

3、无不良履约信用记录，未被有关行政主管部门市场禁入。

- 三、报价要求及付款方式

- 1、品牌要求：

- 要求使用“潍柴”、“玉柴”、“通柴”或同档次品牌。

- 2、付款方式：

- 提货前15日甲方支付提货款30%；

- 安装、调试完成，验收合格后5个工作日内甲方支付到合同总金额97%；

- 质保金3%，质保期按行业规范执行。（若另有承诺请单独说明）

- 3、报价方式：按下表列项组价

| 名称 | 品牌 | 主要配置及参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机组 |  |  |  |  |  |  |
| 降噪 |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘处理 |  |  |  |  |  |  |
| 其他配置 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： |  |
| 说明：报价含全额13%增值税专用发票。（有其余补充请自行添加） |  |  |  |  |  |  |

- 4、其他要求：配调试用柴油200L；供货单位负责完成安装、调试、相关验收及维保。

- 四、招标文件的获取

- 有意参与投标的单位可在招标时间内，凭企业营业执照及资质文件领取招标文件。

- 联系：贾科18782674017

- 五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为：2021年10月12日14时00分；

2、投标文件递交地点为：成都市龙泉驿区歇凉关路龙腾东麓城售楼部三楼会议室。

3、投标文件递交联系人：张维17380158669   贾科18782674017

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

四川龙腾贸易有限公司

2021年9月29日

- 投标须知

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：四川龙腾贸易有限公司 地 址：成都市龙泉驿区柏合歇凉关路888号 |
| 2 | 招标内容 | 1、常用900KW柴油发电机组1台，需配置降噪及烟尘处理装置。安装地址：成都市龙泉驿区柏合歇凉关路888号龙腾御锦湾项目地下室。 |
| 3 | 供货周期 | 要求15个日历天内。具体供货时间以甲方支付备货款时间为准。 |
| 4 | 质量要求 | 达到国家及地方现行标准、规范要求。 |
| 5 | 投标人资格 | 1、投标人需具备独立法人资格，具备机电设备销售经营资质。 2、近2年内，在四川范围销售同类型设备5台以上。（提供合同复印件） 3、无不良履约信用记录，未被有关行政主管部门市场禁入。 |
| 6 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织踏勘现场 联系人：张维17380158669 |
| 7 | 招标答疑 | 投标单位可在2021年10月8日前以书面形式提出，招标单位将统一进行回复。 |
| 8 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件、合同模板等 |
| 9 | 投标时间 | 2021年9月29日至2021年10月12日14时 |
| 10 | 投标文件份数 | 正副本各一份；投标文件U盘电子档一份。 |
| 11 | 投标有效期 | 20日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 封面要求 | 封面标题：龙腾御锦湾16-20#楼柴油发电机组采购项目投标文件 招标单位：四川龙腾贸易有限公司 投标单位：注明单位名称 投标时间：2021年10月12日 |
| 13 | 递交投标文件递交地址 | - 成都市龙泉驿区歇凉关路龙腾东麓城售楼部三楼会议室 联系人：张维17380158669 |
| 14 | 报价方式 | 按招标公告相应要求 |
| 15 | 付款模式 | 1、提货前15日甲方支付提货款30%； 2、安装、调试完成，验收合格后5个工作日内甲方支付到合同总金额97%； - 3、质保金3%，质保期按行业规范执行。（若另有承诺请单独说明） |
| 16 | 开标时间 | 2021年10月12日14时 |
| 17 | 开标地点 | - 成都市龙泉驿区歇凉关路龙腾东麓城售楼部三楼会议室 |
| 18 | 评标原则 | 合理低价中标 |
| 19 | 逾期送达或未送达指定地点的投标文件 | 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。逾期送达的投标文件由投标人自行带回(不拆封)，所有损失由投标人自行承担。 |

授权委托书

本授权委托书声明：我           系                     的法定代表人，现授权委托                的            为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           性别：           年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：       年     月     日