招 标 文 件

工程名称：  龙腾御锦湾幼儿园正式配电及户表工程

建设单位：        成都吉兴和投资有限公司

招标时间：        二0二一年十一月八日

### 投标人须知

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：成都吉兴和投资有限公司 地 址：成都市龙泉驿区柏合歇凉关路888号 |
| 2 | 项目名称 | 龙腾御锦湾幼儿园正式配电及户表工程 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 招标范围 | 龙腾御锦湾幼儿园正式配电及户表工程 |
| 7 | 报价原则 | 项目为交钥匙工程，实行总价包干。 |
| 8 | 计划工期 | 计划工期：以甲方通知为准。 |
| 9 | 质量要求 | 达到国家现行标准、规范要求，工程质量等级为合格。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 施工单位资质条件：送变电工程专业承包叁级资质及以上；承装（修、试）四级及以上资质； 设计单位资质条件：注册资金五十万及以上，有效期内证照；电力设计丙级及以上资质； 施工单位业绩要求：近3年已完成2个同等规模的工程业绩（提供中标通知书或合同，以签订的施工合同时间为时间依据）。 信誉要求：无不良履约信用记录，未被有关行政主管部门市场禁入。 |
| 11 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织踏勘现场（联系人 张维17380158669） |
| 12 | 招标答疑 | - 投标单位可在12月10日前以书面形式提出或联系招标采购部及设计部。（招标采购部联系人贾科18782674017，设计部联系人李智18980658266） |
| 13 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件、图纸等 |
| 14 | 投标时间 | 2021年11月8日到2021年11月12日10：00 |
| 15 | 投标保证金 | - 投标保证金5万元（伍万元整）；（打款凭据粘贴于投标文件袋背面） - 账 户：成都吉兴和投资有限公司 - 开 户 行：农行成都经济技术开发区支行 账 号：8341 0104 0025 395（如转不进来，账号前加22。） - 交纳方式：投标单位必须在递交标书之前，以转账方式交纳（未中标单位投标保证金在确认中标单位后5个工作日内无息退还；中标单位投标保证金则转为履约保证金，在本工程结算时全额无息退还。） |
| 16 | 履约保证金 | 中标单位在签订合同前需交纳履约保证金5万元（伍万元整），在工程竣工结算时全额无息退还。 |
| 17 | 投标有效期 | 20日历天(从投标截止之日算起) |
| 18 | 投标文件份数 | 正副本各一份（分别包含商务标、技术标）； 投标文件全套电子档一份（U盘）。 |
| 19 | 封面要求 | 封面标题：龙腾御锦湾幼儿园正式配电及户表工程投标文件 招标单位：成都吉兴和投资有限公司 投标单位：注明单位名称 投标时间：2021年11月12日 |
| 20 | 递交投标文件递交地址 | - 成都市龙泉驿区柏合歇凉关路888号售楼部三楼会议室 - 联系人：张维17380158669 |
| 21 | 投标报价方式 | 工程量清单报价法。注明所采用定额。 材料费，人工费，税金，利润等清单分项。 |
| 22 | 付款模式 | - 预付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付工程款5万元作为预付款； - 进度款：主要材料、设备（变压器、高低压成套柜、箱等）全部到达施工现场，经甲方验收确认后5个工作日内甲方向乙方支付本次施工部分总金额的30%作为进度款； - 验收款：工程验收合格、通电、交付使用、完成移交手续、办理决算后10个工作日内支付到应结算总金额的97%； - 4、质保金：质保金3%，质保期满后10个工作日内支付（质保2年）。 |
| 23 | 开标时间 | 2021年11月12日10:00(投标单位参加现场开标) |
|  | 评标原则 | 合理低价中标。 |
|  | 逾期送达或未送达指定地点的投标文件 | 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。逾期送达的投标文件由投标人自行带回(不拆封)，所有损失由投标人自行承担。 |

- 第一部分：项目概况

- 龙腾·御锦湾项目位于成都市龙泉驿区柏合镇吉盛置业以东规划路以南，占地面积约177.43亩，建筑面积约74.8万平方。。

- 第二部分：招标范围和报价要求

- 招标范围：

本次招标为交钥匙工程，主要招标范围：

主电从杆上接驳（含）至箱变至低压配电的未端配电箱(含普通，消防电箱），不含消防应急照明集中控制器及该箱体进线。备电由3号楼接驳开关（含）至幼儿园末端双电源箱。以上全包干，包验收通电。包括设备，材料采购安装以及挖沟回填，箱变基础及接地，土建手续办理，剔打修洞等所有土建工作。

- 报价要求及承包范围明细：

- （1）报价要求：

- 费用包括但不限于：完成工程范围内全部工作产生的各分部分项工程量清单计价合计、规费、安全文明措施费、利润、措施费、管理费、正式用电工程出图审图费、10KV间隔（变电站）分摊费、外线电缆通道占用费、外线电缆通道维护费、外线电缆施放费、外线电缆防火防爆费、搭头费、属地供电局调试费、用电手续办理费、负控终端费，主要及辅助材料费、一切检验费、人工费、垃圾清运费、环保费、运费、施工过程中的手续费、罚款、施工人员的所有保险费、验收发生的费用、税金和一切风险的合计。

- 本次报价不包含报价内容为：预付电费、高可靠性供电费（双电源）、若因地下室信号不好引起加装的信号接入费.

- （2）承包范围：

主电从杆上接驳（含）至箱变至低压配电的未端配电箱(含普通，消防电箱），不含消防应急照明集中控制器及该箱体进线。备电由3号楼接驳开关（含）至幼儿园末端双电源箱。以上全包干，包验收通电。包括设备，材料采购安装以及挖沟回填，箱变基础及接地，土建手续办理，剔打修洞等所有土建工作。

第三部分：时间节点要求

目前方案未经过供电局审核，投标人负责报供电局方案审核通过,中标单位需在签订合同前15日内完成当地供电部门的供电方案答复工作，若在规定时限内未取得供电方案答复单，招标单位有权解除合同，施工单位需自愿承担工期损失费20万元，并作出书面承诺。

第四部分：设备、材料选用要求

- 1、工程所需材料由投标单位采购、安装及施工。

- 2、投标单位选择的材料，应是本地供电部门认可的产品或同等品牌元器件。

| 主要元件品牌 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |
| 1 | 手车式真空断路器 | 洋利电气（杭州）有限公司 |
|  |  | 陕西西电通中电器有限公司 |
|  |  | 重庆博森电气（集团）有限公司 |
|  |  | 四川蜀越 |
|  |  | 陕西宇光 |
| 2 | 数显仪表 | 四川永孚志诚电力科技有限公司 |
|  |  | 江苏爱可信电气有限公司 |
|  |  | 上海宗意电气 |
|  |  | 江苏一杰电气有限公司 |
| 2 | 微机保护 | 珠海瑞捷电气股份有限公司 |
|  |  | 许继电气股份有限公司 |
|  |  | 成都智达电力自动化控制有限公司 |
| 3 | 高压负荷开关 | 洋利电气（杭州）有限公司 |
|  |  | 宁波通达电器有限公司 |
|  |  | 陕西西电通中电器有限公司 |
|  |  | 四川蜀越 |
|  |  | 陕西宇光 |
| 4 | 框架断路器、塑壳（漏电）断路器、微型（漏电）断路器、隔离开关、双电源开关、控制与保护开关 | 洋利电气（杭州）有限公司 |
|  |  | 上海万松电气设备有限公司 |
|  |  | 福建凌通电气科技有限公司 |
|  |  | 浙江宗意 |
|  |  | 德力西电气 |
| 5 | 电缆 | 需满足注册资金为1亿元以上且年销售额在5亿元以上厂家 |
| 6 | 变压器 | 川变、特变、华变、内江德华、江苏永刚 |

- 3、招标单位有权根据现场情况，对部分材料采取由招标方直供形式，此部分费用在投标方报价中按实调整。

- 4、投标文件需提供设计、设备供货商相应资质文件。

- 第五部分：投标文件格式

- 商务标文件组成：

- 1）投标函；

- 2）法人代表授权委托书（如是法人代表具体经办可不填此表）；

- 3）法人身份证复印件；

- 4）授权委托人身份证复印件（如是法人代表具体经办可不提供）；

- 5）工程量清单报价表；

- 6）企业的有效证件（主要有营业执照、资质证书、公司简介等）；

- 7）设计单位、设备供货商资质文件（可提供多个符合要求厂商）；

- 2、技术标文件组成：

- 1）施工方案及组织措施；

- 2）最近三年在建或完工的工程案例清单；

第六部分：报价须知

- 1、报价书根据市场行情和投标人自身情况进行报价。承包方式为总价包干方式。

- 2、投标总价包含采购、施工、检测、验收、维修、措施、规费及税金等全部费用，错、漏项均由投标单位自行负责；

第七部分：投标费用

1、投标单位在投标过程中（包括考察）发生的一切费用，无论投标结果如何均由投标单位自行承担，招标单位不负任何责任。

第八部分：无效标书条件

1、投标书有下列情况之一者视为无效标书, 对被认定无效标书的，招标人无须对投标人进行解释，并视情节严重情况决定是否退还投标保证金。

- 投标书未能按照规定包装密封；

- 未能提供有效的企业法人身份证明书和授权委托书的；

- 投标文件内容不全或未按规定填写或重要内容字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的；

- 《投标函》未经企业法定代表人或其委托代理人签字或加盖法人印章的；

- 投标书逾期送达的；

- 未按规定的投标设计报价进行设计的；

7） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8） 未按招标文件要求提交投标保证金的；

9） 未实质性响应招标文件要求的。

10） 其它未按本招标文件规定要求或严重违例的。

第九部分：合同的签署

1、中标人应于收到中标通知书并取得供电局方案通过批复之日起5日内由法定代表人或授权代表到招标人处与招标人签订工程施工合同。

2、投标人应仔细研究合同中的各项条款，定标确认造价后，双方将据此签订合同，招标人在未经投标人同意的前提下，有权将投标人的投标承诺等相关内容在合同中加以补充。

3、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，拒绝与招标人在本标书规定的时间内签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，拒不提交所要求的履约保证金的，或者未按招标文件规定签订合同协议书的，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

投 标 函

致：

1．根据你方招标工程项目龙腾御锦湾幼儿园正式配电及户表工程安装工程施工招标文件,遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以                  元（RMB￥        元）的投标报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核并确认全部招标文件,包括修改文件及有关附件,我方已详细审核并确认合同文本.我方承诺接受龙腾御锦湾幼儿园正式配电及户表工程安装工程合同,并在本招标文件规定的时间内签署合同。

3．我方承认招标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证按合同中规定的工期（    日历天）内完成并移交全部工程。

5．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6．其他补充说明：

投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：              电话：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年      月       日

授权委托书

本授权委托书声明：我           系                     的法定代表人，现授权委托                的            为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           性别：           年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：       年     月     日